|  | Перечень работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | выполняемых по содержанию и ремонту жилого фонда |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
|  |  | проведения работ |
|  | Содержание общего имущества жилых домов, техническое |  |
|  | обслуживание инженерных коммуникаций, |  |
|  | жилого дома, содержание придомовой территории |  |
| 1. | Техническое обслуживание жилых домов |  |
| 1.1. | Кровля |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением | по мере необходимости, но |
|  | дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | по мере необходимости |
|  | промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной | по мере необходимости |
|  | кровли в местах протечки |  |
| 1.2. | Фасады |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением | по мере необходимости, но |
|  | дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | по мере необходимости, но |
|  |  | не реже 2 раз в год |
| 1.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток | по мере необходимости, но |
|  | с составлением дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в |
|  |  | весенне-летний период |
|  | укрепление, ремонт и замена дверных деревянных блоков в | по мере необходимости |
|  | подъездах |  |
|  | мелкий ремонт входных дверей; установка пружин на | при подготовке к работе в |
|  | входных дверях; замена разбитых окон | осенне-зимний период |
|  | укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | укрепление деревянных элементов лестниц | по мере необходимости |
|  | Подвалы |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры подвалов с составлением | по мере необходимости, но |
|  | дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвалы | по мере необходимости |
| 1.5. | Чердаки |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры чердаков с составлением | по мере необходимости, но |
|  | дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на чердаки и | по мере необходимости |
|  | кровлю |  |
| 1.6. | Отмостки |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры отмосток с составлением | по мере необходимости, но |
|  | дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год |
|  | восстановление просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 1.7. | Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, |  |
|  | отопления и канализации: |  |
| 1.7.1. | Внутриквартирные системы |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры систем водоснабжения | по мере необходимости, но |
|  | отопления и канализации с обязательным отражением в журнале | не реже 1 раз в год |
|  | профилактического осмотра технического состояния |  |
|  | ревизия или замена отсекающих вентилей холодного | по мере необходимости |
|  | водоснабжения |  |
|  | уплотнение сгонов | по мере необходимости |
|  | устранение засоров стояков системы водоснабжения и | по мере необходимости |
|  | канализации, разводки и запорной арматуры на системах |  |
|  | водоснабжения |  |
|  | набивка сальников в смесителях отечественного производства | по мере необходимости |
|  | устранение течи на трубопроводах и фасонных частях | по мере необходимости |
|  | устранение засоров на главном стояке канализации | по мере необходимости |
|  | устранение течи на стояке и канализационной разводке | по мере необходимости |
| 1.7.2. | Общедомовые системы |  |
|  | проведение планово – предупредительных ремонтов |  |
|  | детальный осмотр общедомовых систем в технических подпольях | 1 раз в год |
|  | уплотнение соединений, устранение течи, утепление и укрепление | по мере необходимости |
|  | трубопроводов, ликвидация засоров |  |
|  | прочистка сетей до первого канализационного выпуска | по необходимости |
|  | восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по необходимости |
|  | проведение гидравлических испытаний | при подготовке к работе в |
|  |  | осенне-зимний период |
|  | регулировка и наладка систем центрального отопления | при подготовке к работе в |
|  |  | осенне-зимний период |
|  | промывка системы центрального отопления | при подготовке к работе в |
|  |  | осенне-зимний период |
|  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | ежемесячно |
| 1.8. | Внутренние системы электроснабжения |  |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой: - на отходящих контактах автоматических выключателей, если электрический щит установлен в коридоре; - на приходящих контактах питающей линии, если щит установлен в квартире |
|  | плановые и внеплановые осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров | не реже 1 раза в месяц |
|  | составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
|  | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования; смена и ремонт выключателей; мелкий ремонт электропроводки; замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей, пакетных переключателей; электромагнитных контакторов и пускателей, реле; ремонт или замена рубильников; замена настенных и потолочных патронов, распределительных коробок | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | проверка сети заземления, проверка состояния изоляции проводов схем вводных и распределительных устройств; проверка состояния контактных соединений | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования жилого дома, в том числе контроль за отсутствием перегрева сетей; проверка состояния аппаратов, протягивание и чистка контактов и крепежных соединений аппаратов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.9. | Вентканалы |  |
|  | плановые и внеплановые осмотры вентканалов с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2. | Содержание жилых домов |  |
| 2.1. | Кровля |  |
|  | удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости в зимний период |
|  | очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 2.2. | Фасады |  |
|  | укрепление номерных знаков на домах | по мере необходимости |
| 2.3. | Подъезды и лестничные клетки |  |
|  | замена разбитых стекол окон лестничных клеток | по мере необходимости |
|  | очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи | по мере необходимости в зимний период |
| 2.4. | Подвалы |  |
|  | соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно |
|  | уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 2.5. | Чердаки |  |
|  | уборка на чердаках мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3. | Содержание придомовой территории |  |
|  | озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | в весенне-летний период |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
|  | круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно |
|  | устранение аварийных ситуаций | постоянно, а также в выходные и празднич ные дни - круглосуточно |
|  | засоров канализации в жилых зданиях, включая выпуск до первого колодца | постоянно, а также в выходные и празднич ные дни - круглосуточно |
|  | повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей и в электрических щитовых | постоянно, а также в выходные и празднич ные дни – круглосуточно |
| Раздел II. Текущий ремонт общего имущества жилых домов, общих коммуникаций, технических помещений жилого дома, объектов придомовой территории |
| 1. | Фундаменты и подвальные помещения |
|  | ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы |
|  | ремонт и восстановление вентиляционных продухов и приямков |
|  | ремонт поврежденных участков отмосток вокруг дома |
|  | ремонт и восстановление поврежденных входов в подвалы |
|  | герметизация вводов инженерных коммуникаций в подвал |
|  | установка маяков на трещинах в стенах для наблюдения за деформациями |
| 2. | Стены и фасады |
|  | заделка трещин, расшивка швов в кирпичных зданиях, заделка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв.м |
|  | частичный ремонт и частичная окраска тамбуров и цоколей |
|  | частичное утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях |
|  | устранения сырости |
|  | ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств, устранение завалов |
| 3. | Перекрытия |
|  | заделка швов и трещин |
|  | дополнительное утепление чердачных перекрытий |
| 4. | Крыши |
|  | усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование |
|  | устранение неисправностей стальных, мягких, шиферных кровель, замена водосточных труб |
|  | ремонт гидроизоляции и вентиляции |
|  | ремонт слуховых окон |
| 5. | Оконные и дверные заполнения |
|  | смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений в местах общего пользования |
| 6. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |
|  | восстановление или замена отдельных участков и элементов |
| 7. | Полы |
|  | замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования |
| 8. | Внутренняя отделка |
|  | восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков наружных, входных и тамбурных дверей лестничных маршей, площадок и ограждений, системы отопления в подъездах, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях, окраска стен тамбуров |
| 9. | Центральное отопление |
|  | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления |
| 10. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |
|  | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях |
| 11. | Электроснабжение и электротехнические устройства |
|  | Граница ответственности между эксплуатирующей организацией и квартирой: - на отходящих контактах автоматических выключателей, если электрический щит установлен в коридоре; |
|  | на приходящих контактах питающей линии, если щит установлен в квартире |
|  | проверка надежности присоединений электросети к магистралям, шинам, стоякам в ВРУ и в этажных щитах; замена неисправных участков электросети здания; замена поврежденных креплений электропроводки |
|  | ремонт или замена вышедшего из строя электрооборудования (выключателей, предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, распределительных коробок, реле, рубильников, электромагнитных контакторов и пускателей, электродвигателей - для вытяжки) |
|  | замена стенового или потолочного электрического патрона; проверка надежности присоединения фазного и нулевого провода к его контактам |
|  | ремонт или замена электрических щитов |
|  | измерение сопротивления изоляции сетей; замер нагрузок по фазам и при необходимости перераспределения нагрузок; измерение тока короткого замыкания, сопротивления контура заземления, сопротивления металлосвязи |
| 12. | Вентиляция |
|  | восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции |
|  | прочистка вентканалов в квартирах |
| 13. | Внешнее благоустройство |
|  | ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, |
|  | ограждений |