## Лист1
Перечень работ, по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД, финансируемых за счет платы граждан
№ | Наименование и | ед.измер. | Норма | Объем | Перио- | Затраты | Общая
пп | состав работ |  | времени | работ | дичность | времени | сумма
[5 empty] | в год | на весь V | работ
работ
1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых домов и придомовых территории
1.1. | Уборка лестничных клеток
1. | Влажное подметание лестничных |  | мин.
| площадок и маршей | 1 кв.м | 1.35 | 42.8 | 1 | 57.78 | 60.3319
2. | Обметание пыли с потолоков и стен | 1 кв.м. | 0.63 | 234.9 | 1 | 147.987 | 154.5231
3. | Влажная протирка стен | 1 кв.м. | 0.91 | 195.75 | 1 | 178.1325 | 186
4. | Влажная протирка дверей | 1 кв.м. | 1.37 | 10 | 1 | 13.7 | 14.3051
5. | Влажная протирка подоконники | 1 кв.м. | 1.36 | 0.3 | 1 | 0.408 | 0.42602
6. | Влажная протирка перил | 1 кв.м. | 1.09 | 1.8 | 1 | 1.962 | 2.0487
7. | Влажная протирка чердачной лестницы | 1 кв.м. | 0.85 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6707
8. | Влажная протирка плафонов | шт | 0.54 | 10 | 1 | 5.4 | 5.6385
9. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 кв.м. | 0.64 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4618
10. | Мытье окон | 1 кв.м. | 3.62 | 2.1 | 1 | 7.602 | 7.9378
11. | Влажная протирка отопительных приборов | 1 кв.м. | 1.71 | 5.25 | 1 | 8.9775 | 9.374
12. | Влажная протирка шкафов для электрозащиты | 1 кв.м. | 0.81 | 4.5 | 1 | 3.645 | 3.806
1.2. | Cанитарное содержание придомовых территории
Летний период
1. | Уборка отмосток | 1 кв.м. | 2.21 | 79.5 | 1 | 175.695 | 183.4549
2. | Подметание отмосток | 1 кв.м. | 0.15 | 79.5 | 5 | 59.625 | 62.2584
3. | Уборка газонов от мусора | 1 кв.м. | 0.57 | 234 | 5 | 666.9 | 696.3547
4. | Уборка газонов от случайного мусора | 1 кв.м. | 0.077 | 234 | 81 | 1459.458 | 1523.9174
5. | Подметание тротуаров и проездов | 1 кв.м. | 0.11 | 50 | 81 | 445.5 | 465.1762
6. | Погрузка мусора в автотранспорт | куб.м. | 46.8 | 2.59 | 1 | 121.212 | 126.5453
7. | Косьба газонов | кв.м. | 0.52 | 234 | 2 | 243.36 | 254.1084
8. | Вывоз мусора со двора | куб.м. | 257.98 | 2.84 | 2 | 1465.3264 | 1530.045
Зимний период
9. | Очистка тротуаров от свежевыпав снега | 1кв м. | 0.17 | 50 | 30 | 255 | 266.2625
10. | Очистка тротуаров от уплатненного снега | 1 кв.м. | 1.79 | 50 | 12 | 1074 | 1121.435
11. | Очистка территории от наледи | 1 кв.м. | 4.25 | 50 | 3 | 637.5 | 665.6562
12. | Очистка отмасков от уплатненного снега | 1 кв.м. | 1.79 | 79.5 | 2 | 284.61 | 297.1803
13. | Скалывание наледи | 1 кв.м. | 4.25 | 20 | 15 | 1275 | 1331.3125
13. | Посыпка территории песком | 1 кв.м. | 0.13 | 50 | 3 | 19.5 | 20.3613
1.3. | Обслуживание общестроительных конструкции. |  | чел/час.
1. | Осмотр и очистка кровли от мусора | 1 кв.м. | 0.02 | 796.06 |  | 15.9212 | 1465.3872
2. | Очистка чердака от мусора со сбором его в | 1 кв.м. | 0.02 | 456.2 |  | 9.124 | 705.7414
| тару и отноской установленное место | [5 empty] | 0
4. | Осмотр подвала | 1 кв.м. | 0.02 | 103.4 |  | 2.068 | 159.9598
5. | Очистка подвала от мусора со сбором его в | 1 кв.м. | 0.16 | 103.4 |  | 16.544 | 1279.6784
тару и отноской установленное место
6. | Прочистка и проверка вентиляционных каналов
| от засорений и проверкой на плотность (чел/час) | 1 канал | 0.63 | 24 |  | 15.12 | 1391.6448
2. | Техническое обслуживание общего имущества
2.1. | Сетей электроснабжения
1. | Замена перегоревших электроламп | шт | 16 |  |  | 12.1 | 193.6
2. | Осмотр лении электрических сетей и
| электрооборудования.на лест.клетках | 100 лес.пл. | 18 | 1 |  | 0.18 | 16.5672
Ремонт выключателей в местах общего
пользования,разборка выключателей.
Замена подгоревших контактов,зачист-
| ка и смазка всех контактов,сборка и | 1
| проверка работы | выключат. | 1.4 | 6 |  | 8.4 | 773.136
Периодические испытания электрообо-
| рудований жилых домов | 1ед. |  |  |  |  | 1129.49
Обслуживание щитов.корпуса
автоматов , реле, пускателей,клемные
колотки контактов пакетного переключа-
| теля и кнопок управления. | 1 щит | 0.2 | 7 |  | 1.4 | 128.856
Снятие крышки щитков,осмотр щитка,
замена вышедших из строя элементов
| протирка и проверка работы щитка. | 1 щит | 6.48 | 7 |  | 45.36 | 4174.9344
2.2. | Система отопления
1. | Осмотр системы отопления | 1000 кв.м.
| Проверка состояния трубопровода, | жилой S | 20 | 433.1 |  | 8.662 | 797.2505
регулировочной и запорной арматуры
2. | Промывка системы центрального | 100 куб.м.
| отопления | здания | 0.87 | 4143 |  | 36.0441 | 3317.499
3. | Ликвидация воздушных пробок | 1радиатор | 0.38 | 60 |  | 22.8 | 2098.512
2.3. | Водоснабжение и водоотведение
1. | Осмотр водопровода и канализации
Проверка исправности водозаборных
кранов,запорной арматуры.Проверка
состояния крепленийна магистральных
водопроводах,раструбов канализацион
ных труб,софонов с исправлением
| мелких неисправностей | 100 квартир | 120 | 24 |  | 28.8 | 2650.752
2. | Устранение засоров внутренних кана-
лизационных трубопроводов.Снятие
| крышки ревизии Устранение засора | 1 пролет
| с помощью троса.Установка крышки | между
| ревезии. | ревизиями | 1.16 | 12 |  | 13.92 | 1281.1968
2. | Обслуживание общедомовых
| приборов учета воды | 1 прибор | 1 | 0.87 | 2 | 1.74 | 160.1496